## Cost Method
Приложение № 2
СПИСЪК НА ЕЛЕКТРОННО ОБОРДВАНЕ
НА ”Информационно обслужване” АД
№ по ред | Наименование | Година на придобиване | Стойност, лв. без ДДС
/ | / | / | лв
I | ДЕЙТА ЦЕНТЪР ИНФРАСТРУКТУРА:
1 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | 200
2 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | 200
3 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | 200
4 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | 200
5 | БЛЕЙД ШАСИ UCS BASE 5108 | 2015 | 210
6 | FABRIC INTERCONNECT UCS 6248UP | 2015 | 160
7 | FABRIC INTERCONNECT UCS 6248UP | 2015 | 160
8 | КОМУТАТОР CISCO NEXUS 5548UP+ ИНТЕРФ.РАЗШИР.CISCO NEXUS C2232TM-E | 2015 | 1380
9 | ДИСКОВ МАСИВ EMC STORAGE VNX5300 | 2015 | 1520
10 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙТА ЦЕНТЪР П.ВОЛОВ 2 | 2015 | 3430
11 | ИКТ оборудване | 2016 | 55760
Сървъри
Блейд сървъри
Шасита за блейд сървъри
Твърди дискове
Дискови масиви
Комутатори
Мрежови модули
Оптични модули
Рутери
NEXUS 2248TP-E
10G LINE EXTENDER FOR FEX
10GBASE SR SFP MODULE
12 | ИКТ оборудване | 2017 | 113840
DMZ комутатори
Spine комутатори м/у двата центъра за данни
SAN Комутатори
Виртуализация на дискови масиви-хардуер
UTM (Ciso ASA FirePower)
13 | HSM | 2017 | 9860
14 | ИКТ оборудване | 2018 | 217580
Сървъри
Блейд сървъри
Твърди дискове
Дискови масиви
Комутатори
15 | ИКТ оборудване | 2019 | 381140
Комутатори
Сървъри
Надграждане DataCore
Надграждане EMS
16 | ИКТ РЕСУРСИ ЗА DATA CENTER | 2020 | 384580
17 | ИКТ РЕСУРСИ ЗА DATA CENTER | 2020 | 160020
18 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙТА ЦЕНТЪР | 2020 | 183060
19 | ИКТ оборудване за ДЦ | 2021 | 891670
Сървърни системи
Дискови масиви
Спец. устройства за съхранение на резервни копия
SSD дискове за виртуализацията на дискови масиви
20 | ИКТ оборудване | 2021 | 1050220
Сървърни системи
Сървърни шасита
Памети
Твърди дискове
Мрежови устройства
21 | QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second | 2021 | 226900
22 | Устройства за балансиране на трафика и защита | 2021 | 354130
| ОБЩО ДЕЙТА ЦЕНТЪР ИНФРАСТРУКТУРА: |  | 4036420
II | КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА:
1 | КОПИРНИ МАШИНИ КОНИКА МИНОЛТА С 224 | 2015 | 180
2 | ДОКУМЕНТЕН ЦЕНТЪР FUJITSU FI6400 | 2016 | 610
3 | KONICA MINOLTA BIZHUB C258 | 2017 | 1140
4 | KONICA MINOLTA BIZHUB C258 | 2018 | 1950
5 | KONICA MINOLTA BIZHUB 4050 | 2018 | 420
6 | KONICA MINOLTA BIZHUB 4050 | 2018 | 580
7 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР THINKPAD E490 - 30 бр. | 2020 | 24330
8 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР THINKPAD E14 - 199 бр. | 2020 | 151730
9 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР THINKPAD X1 CARBON7G-50 бр. | 2020 | 97130
10 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO THINKCentre M720s - 435 бр. | 2020 | 229700
11 | TEMPEST ПРИНТЕР BSP52425 | 2020 | 1870
12 | КОМПЮТРИ HP Z2 Tower G4 - 23 БР. | 2020 | 42700
13 | ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА ОПЕР ПАМЕТ RAM | 2020 | 56050
14 | NOTEBOOK PC HP 250 G6 - 162 бр. | 2019 | 71100
15 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO - 10 бр. | 2019 | 6550
16 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO - 10 бр. | 2019 | 6550
17 | СЪРВЪР PNY SRA48000000 109F | 2019 | 17810
18 | LANTIME SERVER_ МРЕЖОВ СЪРВЪР | 2019 | 7680
19 | КОМПЮТЪР TEMPEST | 2019 | 3440
20 | КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ_ INTEL COREi7 | 2019 | 5580
21 | EMAIL SECURITY 3500 PERPETUAL HARDWARE | 2019 | 6110
22 | ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ LENOVO - 60 бр. | 2018 | 16870
23 | HARDWARE FIREEYE NET SEC | 2018 | 23070
24 | УЛТРАБУК LENOVO THINKPAD X1 CARBON - 5 бр. | 2018 | 4010
25 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO - 2 бр. | 2018 | 1680
26 | iPAD APPLE 9.7 INCH 6 - 4 бр. | 2018 | 770
27 | КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ СТАЦ. -53 бр. | 2017 | 7940
28 | APPLE iPAD 32GB - 4 бр. | 2017 | 500
29 | СЪРВЪР CPU INTEL CORE i7-5820K/16 GB/2800 MHZ- МДТ | 2016 | 210
30 | NEXUS 2248TP-E | 2016 | 780
31 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР HP IDS DSC i7-6500U- 17 бр. | 2016 | 1030
32 | 16GB DDR3 1866MHz dual rank операт.памет - 32 бр. | 2016 | 1290
33 | UPS | 2017 | 40890
34 | КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ П.В. - 2 бр. | 2018 | 11300
35 | UPS_ СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ И ПОДДРЪЖКА | 2018 | 8460
36 | HARDWARE FIREEYE NET SEC | 2018 | 22600
37 | СЪРВЪР PNY SRA48000000 109F | 2019 | 18020
38 | UPS | 2019 | 15520
39 | UPS | 2021 | 73750
| ОБЩО КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА: |  | 981900
III | СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ:
1 | ПОЖАРОГАС.ИНСТАЛАЦИЯ - П.ВОЛОВ | 2016 | 14050
2 | ПОЖАРОГАС.ИНСТАЛАЦИЯ - ЛЪЧ.СТАНЧЕВ | 2016 | 63940
3 | ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО/ГРТ/ Л.СТАНЧЕВ | 2016 | 61870
4 | ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА | 2016 | 1250
5 | СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ | 2018 | 22980
6 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ | 2018 | 25460
7 | СИЛОВА ЕЛ ИНСТАЛ.ЗА СЪРВ.ПОМЕЩЕНИЕ | 2019 | 35660
8 | ОБНОВЯВАНЕ ТЕХН ПОМЕЩЕНИЕ UPS | 2019 | 13570
9 | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА С-МА П.В_Л.С. | 2019 | 135340
10 | UPS И ТАБЛО ОБЩИ НУЖДИ П.ВОЛОВ | 2016 | 8580
11 | ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ - ЛС11 | 2019 | 124570
12 | СИСТЕМИ ЗА ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ЛС 11 | 2019 | 91140
13 | СЪРВЪРНИ ШКАФОВЕ И ОБОРУДВАНЕ ЛС 11 | 2019 | 31890
14 | ЕЛЕКТРОЗАХР.И ОБОР.ЗА ОПТ.СВЪРЗАНОСТ ЦД ЛС11 | 2020 | 42550
15 | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ТЕХНИКА ЛС11 | 2020 | 27680
16 | Електрическо табло ГРТ за UPS – ЦОД Л.Станчев 11 | 2020 | 63720
17 | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА С-МА ЦД П.В.2 | 2020 | 29660
18 | ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ СОФИЯ ПВ2 | 2020 | 210240
19 | Eл.табло със силово окабеляване ЛС11 | 2020 | 42740
20 | Eл.табло със силово окабеляване ПВ2 | 2020 | 127950
21 | ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ЦОД Л.С. 11 -2 бр. | 2020 | 113530
22 | ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ЦД П.В 2 | 2020 | 129420
23 | ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР СОФИЯ ПВ2 | 2020 | 66260
24 | СЪРВЪРЕН ШКАФ - 3 бр. | 2020 | 57700
25 | МОДУЛ EPDU MI | 2020 | 32220
26 | UPS EATON 93PM 10 - 2 бр. ЛС11 | 2020 | 71570
27 | СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ на UPS батерии Л.С 11 | 2020 | 19400
28 | ПОДЕМНА МАШИНА_Л.С. | 2020 | 9200
29 | СВЕТЕЩА ИНФОРМАЦИОННА СТЕНА | 2020 | 11150
30 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП със СОТ - ЦД ПВ | 2020 | 32200
31 | АВТОМАТИЧНА СТЪКЛЕНА ВРАТА ЦД ПВ 2 | 2020 | 17950
32 | ПРОТИВОПОЖАРНА ВИТРИНА С ВГРАДЕНА ВРАТА ЦД П.В.2 | 2020 | 37350
33 | ДВОЙНА ВРАТА - ПОЖАРОЗАЩИТНА П.В.2 | 2020 | 4980
34 | ПОДЕМНА МАШИНА_П.В. | 2020 | 10360
35 | ЕЛЕКТРОХИДРАВЛ НОЖИЧНА ПЛАТФОРМА | 2020 | 15230
36 | UPS EATON 93PM 10 - 2 бр. ПВ2 | 2020 | 91720
37 | Вентилация и овлажняване на ЦД- ПВ | 2020 | 62130
38 | АБОНАТНА СТАНЦИЯ ПВ2 | 2020 | 33920
39 | АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЛС11 | 2020 | 56140
40 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ЛС11 | 2020 | 62150
41 | Система за мониторинг на ак.батерии за UPS | 2021 | 53610
42 | ПИ и ПГ СИСТЕМА Л.С. 20 | 2021 | 175570
43 | С-ма за контрол на достъп и СОТ ЛС20 | 2021 | 60950
| ОБЩО СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ: |  | 2399550
| ОБЩА СТОЙНОСТ: |  | 7417870

## Таблица 1 - Technical
Таблица №1
ТЕХНИКО - ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
СОБСТВЕНОСТ НА ”Информационно обслужване” АД гр.София
№ по ред | Наименование | Година на придобиване | Техническо състояние и характеристики
/ | / | / | /
I | ДЕЙТА ЦЕНТЪР ИНФРАСТРУКТУРА:
1 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: В200М3. Характеристики: процесор - Intel® Xeon® E5-2600 and E5-2600 v2, памет - 768 GB of RAM with 24 DIMM slots. В изправност.
2 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: В200М3. Характеристики: процесор - Intel® Xeon® E5-2600 and E5-2600 v2, памет - 768 GB of RAM with 24 DIMM slots. В изправност.
3 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: В200М3. Характеристики: процесор - Intel® Xeon® E5-2600 and E5-2600 v2, памет - 768 GB of RAM with 24 DIMM slots. В изправност.
4 | БЛЕЙД СЪРВЪР В200М3 | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: В200М3. Характеристики: процесор - Intel® Xeon® E5-2600 and E5-2600 v2, памет - 768 GB of RAM with 24 DIMM slots. В изправност.
5 | БЛЕЙД ШАСИ UCS BASE 5108 | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: UCS 5108. Характеристики: брой поддържани блейд сървъра - 8, пропускателна способност - от 1,25 Gbps до 10 Gbps, поддържа до две 40 Gigabit Ethernet връзки. В изправност.
6 | FABRIC INTERCONNECT UCS 6248UP | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: UCS 6248 UP. Характеристики: брой портове - 48, включително един разширителен модул с 16 унифицирани порта, пропускателна способност - до 960 Gbps, централизирано управление с Cisco UCS Manager. В изправност.
7 | FABRIC INTERCONNECT UCS 6248UP | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: UCS 6248 UP. Характеристики: брой портове - 48, включително един разширителен модул с 16 унифицирани порта, пропускателна способност - до 960 Gbps, централизирано управление с Cisco UCS Manager. В изправност.
8 | КОМУТАТОР CISCO NEXUS 5548UP+ ИНТЕРФ.РАЗШИР.CISCO NEXUS C2232TM-E | 2015 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: NEXUS 5548UP. Характеристики: брой портове - 48, пропускателна способност - до 960 Gbps. Комплектован с CISCO NEXUS C2232TM-E. В изправност.
9 | ДИСКОВ МАСИВ EMC STORAGE VNX5300 | 2015 | Производител: "Dell EMC" САЩ. Модел: VNX 5300. Характеристики: процесор - Intel Xeon 5600, брой портове - 24, капацитет - 250TB, памет - 16GB, дискови устройства - Flash, SAS, NL-SAS, файлов протокол - NFS, CIFS, MPFS, pNFS. В изправност.
10 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙТА ЦЕНТЪР П.ВОЛОВ 2 | 2015 | В изправност.
11 | ИКТ оборудване | 2016 | В изправност.
12 | Сървъри |  | В изправност.
13 | Блейд сървъри |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
14 | Шасита за блейд сървъри |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
15 | Твърди дискове |  | В изправност.
16 | Дискови масиви |  | Производител: "Dell EMC" САЩ. В изправност.
17 | Комутатори |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
18 | Мрежови модули |  | В изправност.
19 | Оптични модули |  | В изправност.
20 | Рутери |  | В изправност.
21 | NEXUS 2248TP-E |  | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: NEXUS 2248TP-E. Характеристики: брой портове - 48, пропускателна способност - до 176 Gbps. В изправност.
22 | 10G LINE EXTENDER FOR FEX |  | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: FET-10G. Характеристики: протокол за данни - 10 GigE, безжична скорост - 10 Gbps, скорост на трансфер - 100 m. В изправност.
23 | 10GBASE SR SFP MODULE |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
24 | ИКТ оборудване | 2017 | В изправност.
25 | DMZ комутатори |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
26 | Spine комутатори м/у двата центъра за данни |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
27 | SAN Комутатори |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
28 | Виртуализация на дискови масиви-хардуер |  | В изправност.
29 | UTM (Ciso ASA FirePower) |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
30 | HSM | 2017 | Hardware security module е изчислително устройство, което защитава и управлява цифрови ключове, изпълнява функции за криптиране и декриптиране. В изправност.
31 | ИКТ оборудване | 2018 | В изправност.
32 | Сървъри |  | В изправност.
33 | Блейд сървъри |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
34 | Твърди дискове |  | В изправност.
35 | Дискови масиви |  | Производител: "Dell EMC" САЩ. В изправност.
36 | Комутатори |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
37 | ИКТ оборудване | 2019 | В изправност.
38 | Комутатори |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
39 | Сървъри |  | В изправност.
40 | Надграждане DataCore |  | В изправност.
41 | Надграждане EMS |  | В изправност.
42 | ИКТ РЕСУРСИ ЗА DATA CENTER | 2020 | В изправност.
43 | ИКТ РЕСУРСИ ЗА DATA CENTER | 2020 | В изправност.
44 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙТА ЦЕНТЪР | 2020 | В изправност.
45 | ИКТ оборудване за ДЦ | 2021 | В изправност.
46 | Сървърни системи |  | В изправност.
47 | Дискови масиви |  | Производител: "Dell EMC" САЩ. В изправност.
48 | Спец. устройства за съхранение на резервни копия |  | В изправност.
49 | SSD дискове за виртуализацията на дискови масиви |  | В изправност.
50 | ИКТ оборудване | 2021 | В изправност.
51 | Сървърни системи |  | В изправност.
52 | Сървърни шасита |  | Производител: "Cisco" САЩ. В изправност.
53 | Памети |  | В изправност.
54 | Твърди дискове |  | В изправност.
55 | Мрежови устройства |  | В изправност.
56 | QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second | 2021 | Производител: "International Business Machines Corporation" САЩ. В изправност.
57 | Устройства за балансиране на трафика и защита | 2021 | В изправност.
II | КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА:
1 | КОПИРНИ МАШИНИ КОНИКА МИНОЛТА С 224 | 2015 | Производител: "Konica Minolta" Япония. Модел: Bizhub C224. Характеристики: памет - 2048МБ, скорост на сканиране - 160/160 ipm, скорост на копиране/принтиране A4 - 22 стр./мин., резолюция на принтиране - 1200 x 1200dpi. В изправност.
2 | ДОКУМЕНТЕН ЦЕНТЪР FUJITSU FI6400 | 2016 | Производител: "Fujitsu" Япония. Модел:FI6400. Характеристики: скорост на сканиране - 100 страници в минута, макс. размер на хартията -A3, капацитет на подаващо устройство - 500 листа, интерфейс - USB. В изправност.
3 | KONICA MINOLTA BIZHUB C258 | 2017 | Производител: "Konica Minolta" Япония. Модел: Bizhub C258. Характеристики: памет - 2048МБ, скорост на сканиране - 160/160 ipm, скорост на копиране/принтиране A4 - 25 стр./мин., резолюция на принтиране - 1200 x 1200dpi. В изправност.
4 | KONICA MINOLTA BIZHUB C258 | 2018 | Производител: "Konica Minolta" Япония. Модел: Bizhub C258. Характеристики: памет - 2048МБ, скорост на сканиране - 160/160 ipm, скорост на копиране/принтиране A4 - 25 стр./мин., резолюция на принтиране - 1200 x 1200dpi. В изправност.
5 | KONICA MINOLTA BIZHUB 4050 | 2018 | Производител: "Konica Minolta" Япония. Модел: Bizhub 4050. Характеристики: памет - 2048МБ, скорост на сканиране - 45 оригинала черно/30 цветно, скорост на копиране/принтиране A4 - 40 стр./мин., резолюция на принтиране - 1200 x 1200dpi. В изправност.
6 | KONICA MINOLTA BIZHUB 4050 | 2018 | Производител: "Konica Minolta" Япония. Модел: Bizhub 4050. Характеристики: памет - 2048МБ, скорост на сканиране - 45 оригинала черно/30 цветно, скорост на копиране/принтиране A4 - 40 стр./мин., резолюция на принтиране - 1200 x 1200dpi. В изправност.
7 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР THINKPAD E490 - 30 бр. | 2020 | Производител: "Lenovo Group" Китай. Модел: ThinkPad E490. Характеристики: прецесор - Intel Core i5-8265U (4-ядрен, 8-нишков, 1.60 - 3.90GHz, 6MB кеш), оперативна памет - 8GB (1x 8192MB) - DDR4, 2400MHz, видео карта - Intel UHD Graphics 620, дисплей - 14-инчов (35.56 см.) - 1920x1080 (Full HD). В изправност.
8 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР THINKPAD E14 - 199 бр. | 2020 | Производител: "Lenovo Group" Китай. Модел: ThinkPad E14. Характеристики: прецесор - Intel Core i5-10210U (4-ядрен, 8-нишков, 1.60 - 4.20GHz, 6MB Кеш), оперативна памет - 8GB (1x 8192MB) - DDR4, 2666MHz, видео карта - Intel UHD Graphics, дисплей - 14-инчов (35.56 см.) - 1920x1080 (Full HD). В изправност.
9 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР THINKPAD X1 CARBON7G-50 бр. | 2020 | Производител: "Lenovo Group" Китай. Модел: ThinkPad X1 Carbon Gen 7. Характеристики: прецесор - Intel Core™ i7-10510U, оперативна памет - 16 GB LPDDR3 2133MHz, видео карта - Intel UHD Graphics, дисплей - 14.0" FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare with Privacy Guard. В изправност.
10 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO THINKCentre M720s - 435 бр. | 2020 | Производител: "Lenovo Group" Китай. Модел: ThinkCentre M720s. Характеристики: прецесор - Intel Core i5-8400 (6-ядрен, 6-нишков, 2.80 - 4.00 GHz, 9MB L3 кеш), оперативна памет - 16GB (2x8192MB) DDR4, видео карта - Intel UHD Graphics. В изправност.
11 | TEMPEST ПРИНТЕР BSP52425 | 2020 | В изправност.
12 | КОМПЮТРИ HP Z2 Tower G4 - 23 БР. | 2020 | Производител: "Hewlett-Packard" САЩ. Модел: Z2 Tower G4. Характеристики: прецесор - Intel Core™ i7-9700K (3.6 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel TurboBoostTechnology, 12 MB L3 cache, 8 cores), оперативна памет - 16 GB DDR4-2666 MHz, видео карта - NVIDIA Quadro P2200. В изправност.
13 | ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА ОПЕР ПАМЕТ RAM | 2020 | В изправност.
14 | NOTEBOOK PC HP 250 G6 - 162 бр. | 2019 | Производител: "Hewlett-Packard" САЩ. Модел: 250 G6. Характеристики: прецесор - Intel Core i3-6006U (2-ядрен, 2GHz, 3MBкеш), оперативна памет - 4GB (1x4096MB) DDR4, 2133MHz, видео карта - Intel HD Graphics, дисплей - 15.6 инчов (39.62 см.) 1366x768. В изправност.
15 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO - 10 бр. | 2019 | Производител: "Lenovo" Китай. В изправност.
16 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO - 10 бр. | 2019 | Производител: "Lenovo" Китай. В изправност.
17 | СЪРВЪР PNY SRA48000000 109F | 2019 | Производител: "PNY Technologies, Inc." САЩ. Модел: SRA48000000 109F. В изправност.
18 | LANTIME SERVER_ МРЕЖОВ СЪРВЪР | 2019 | В изправност.
19 | КОМПЮТЪР TEMPEST | 2019 | В изправност.
20 | КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ_ INTEL COREi7 | 2019 | В изправност.
21 | EMAIL SECURITY 3500 PERPETUAL HARDWARE | 2019 | Производител: "FireEye" САЩ. В изправност.
22 | ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ LENOVO - 60 бр. | 2018 | Производител: "Lenovo" Китай. В изправност.
23 | HARDWARE FIREEYE NET SEC | 2018 | Производител: "FireEye" САЩ. В изправност.
24 | УЛТРАБУК LENOVO THINKPAD X1 CARBON - 5 бр. | 2018 | Производител: "Lenovo Group" Китай. Модел: ThinkPad X1 Carbon. Характеристики: прецесор - Intel Core™ i7-10510U, оперативна памет - 16 GB LPDDR3 2133MHz, видео карта - Intel UHD Graphics, дисплей - 14.0" FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare with Privacy Guard. В изправност.
25 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР LENOVO - 2 бр. | 2018 | Производител: "Lenovo" Китай. В изправност.
26 | iPAD APPLE 9.7 INCH 6 - 4 бр. | 2018 | Производител: "Apple" САЩ. Характеристики: чип - A10 Fusion 64-бита, дисплей - 9,7-инчов Multi-Touch дисплей с LED подсветка и IPS технология 2048x1536 пиксела резолюция на 264 ppi, операционна система - iOS 12. В изправност.
27 | КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ СТАЦ. -53 бр. | 2017 | В изправност.
28 | APPLE iPAD 32GB - 4 бр. | 2017 | Производител: "Apple" САЩ. Характеристики: памет - 32 GB, операционна система - Apple iPadOS. В изправност.
29 | СЪРВЪР CPU INTEL CORE i7-5820K/16 GB/2800 MHZ- МДТ | 2016 | В изправност.
30 | NEXUS 2248TP-E | 2016 | Производител: "Cisco" САЩ. Модел: NEXUS 2248TP-E. Характеристики: брой портове - 48, пропускателна способност - до 176 Gbps. В изправност.
31 | ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР HP IDS DSC i7-6500U- 17 бр. | 2016 | Производител: "Hewlett-Packard" САЩ. Модел: IDS DSC. Характеристики: прецесор - Intel Core i7-6500U (2-ядрен, 2.50 - 3.10 GHz, 4MB кеш), оперативна памет - 4GB DDR4 2133 MHz, видео карта - Intel HD Graphics 520, дисплей - 15.6 инчов 1920x1080 (Full HD). В изправност.
32 | 16GB DDR3 1866MHz dual rank операт.памет - 32 бр. | 2016 | В изправност.
33 | UPS | 2017 | В изправност.
34 | КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ П.В. - 2 бр. | 2018 | В изправност.
35 | UPS_ СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ И ПОДДРЪЖКА | 2018 | В изправност.
36 | HARDWARE FIREEYE NET SEC | 2018 | Производител: "FireEye" САЩ. В изправност.
37 | СЪРВЪР PNY SRA48000000 109F | 2019 | Производител: "PNY Technologies, Inc." САЩ. Модел: SRA48000000 109F. В изправност.
38 | UPS | 2019 | В изправност.
39 | UPS | 2021 | В изправност.
III | СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ:
1 | ПОЖАРОГАС.ИНСТАЛАЦИЯ - П.ВОЛОВ | 2016 | В изправност.
2 | ПОЖАРОГАС.ИНСТАЛАЦИЯ - ЛЪЧ.СТАНЧЕВ | 2016 | В изправност.
3 | ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО/ГРТ/ Л.СТАНЧЕВ | 2016 | В изправност.
4 | ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА | 2016 | В изправност.
5 | СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ | 2018 | В изправност.
6 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ | 2018 | В изправност.
7 | СИЛОВА ЕЛ ИНСТАЛ.ЗА СЪРВ.ПОМЕЩЕНИЕ | 2019 | В изправност.
8 | ОБНОВЯВАНЕ ТЕХН ПОМЕЩЕНИЕ UPS | 2019 | В изправност.
9 | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА С-МА П.В_Л.С. | 2019 | В изправност.
10 | UPS И ТАБЛО ОБЩИ НУЖДИ П.ВОЛОВ | 2016 | В изправност.
11 | ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ - ЛС11 | 2019 | В изправност.
12 | СИСТЕМИ ЗА ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ЛС 11 | 2019 | В изправност.
13 | СЪРВЪРНИ ШКАФОВЕ И ОБОРУДВАНЕ ЛС 11 | 2019 | В изправност.
14 | ЕЛЕКТРОЗАХР.И ОБОР.ЗА ОПТ.СВЪРЗАНОСТ ЦД ЛС11 | 2020 | В изправност.
15 | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ТЕХНИКА ЛС11 | 2020 | В изправност.
16 | Електрическо табло ГРТ за UPS – ЦОД Л.Станчев 11 | 2020 | В изправност.
17 | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА С-МА ЦД П.В.2 | 2020 | В изправност.
18 | ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ СОФИЯ ПВ2 | 2020 | В изправност.
19 | Eл.табло със силово окабеляване ЛС11 | 2020 | В изправност.
20 | Eл.табло със силово окабеляване ПВ2 | 2020 | В изправност.
21 | ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ЦОД Л.С. 11 -2 бр. | 2020 | Комплектовка: топлообменници, кондензатори, честотно регулируеми вентилатори и др. В изправност.
22 | ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ЦД П.В 2 | 2020 | Комплектовка: топлообменници, кондензатори, честотно регулируеми вентилатори и др. В изправност.
23 | ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР СОФИЯ ПВ2 | 2020 | В изправност.
24 | СЪРВЪРЕН ШКАФ - 3 бр. | 2020 | В изправност.
25 | МОДУЛ EPDU MI | 2020 | Производител: "Eaton Corporation" Ирландия. Модел: EPDU MI. Характеристики: интерфейс за дистанционно управление - Ethernet 10/100, RS-232, протокол за дистанционно управление - SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, работна температура - 0/60 °C. В изправност.
26 | UPS EATON 93PM 10 - 2 бр. ЛС11 | 2020 | Производител: "Eaton Corporation" Ирландия. Модел: 93PM. Характеристики: номинална мощност - 100 kW, номинално напрежение - 480 V, честота - 50/60 Hz. В изправност.
27 | СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ на UPS батерии Л.С 11 | 2020 | В изправност.
28 | ПОДЕМНА МАШИНА_Л.С. | 2020 | В изправност.
29 | СВЕТЕЩА ИНФОРМАЦИОННА СТЕНА | 2020 | В изправност.
30 | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП със СОТ - ЦД ПВ | 2020 | В изправност.
31 | АВТОМАТИЧНА СТЪКЛЕНА ВРАТА ЦД ПВ 2 | 2020 | В изправност.
32 | ПРОТИВОПОЖАРНА ВИТРИНА С ВГРАДЕНА ВРАТА ЦД П.В.2 | 2020 | Изработена от галванизирана стомана, в много добро състояние.
33 | ДВОЙНА ВРАТА - ПОЖАРОЗАЩИТНА П.В.2 | 2020 | Изработена от галванизирана стомана, в много добро състояние.
34 | ПОДЕМНА МАШИНА_П.В. | 2020 | В изправност.
35 | ЕЛЕКТРОХИДРАВЛ НОЖИЧНА ПЛАТФОРМА | 2020 | В изправност.
36 | UPS EATON 93PM 10 - 2 бр. ПВ2 | 2020 | Производител: "Eaton Corporation" Ирландия. Модел: 93PM. Характеристики: номинална мощност - 100 kW, номинално напрежение - 480 V, честота - 50/60 Hz. В изправност.
37 | Вентилация и овлажняване на ЦД- ПВ | 2020 | В изправност.
38 | АБОНАТНА СТАНЦИЯ ПВ2 | 2020 | В изправност.
39 | АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЛС11 | 2020 | В изправност.
40 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ЛС11 | 2020 | В изправност.
41 | Система за мониторинг на ак.батерии за UPS | 2021 | В изправност.
42 | ПИ и ПГ СИСТЕМА Л.С. 20 | 2021 | В изправност.
43 | С-ма за контрол на достъп и СОТ ЛС20 | 2021 | В изправност.