**Приложение № 4**

Образец

**ДО**

**„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД**

**УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”** **№ 2**

**ГР. СОФИЯ**

[наименование на участника],

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в процедура за избор на доставчик с предмет:**

**„Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“**

След запознаване с поканата за участие в процедура за избор на доставчик с предмет: „Доставка и монтаж на прецизна климатизация за Център за данни и доставка на портативни климатици за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“ и Техническото задание на Възложителя, ние предоставяме следното Ценово предложение:

1. Предлагаме да изпълним предмета на горецитираната процедура, в съответствие с Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1 и представеното от нас Техническо предложение – Приложение № 3 **с обща цена в размер ………………..…………….. (словом: ………………………………………….…..) лева без ДДС**, формирана както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Количество** |
|  | **КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ** |  |
|  | Външно тяло - Кондензатор за DX, 35kW | **2 бр.** |
|  | Вътрешно тяло - Inline DX/FC 35kW | **2 бр.** |
|  | Общ DryCooler за 2 бр. DX/FC35 вътрешни тела | **1 бр.** |
|  | Комплект за външно свързване на шкафове и вътрешни тела в редица. | **4 бр.** |
|  | Цокъл-Елемент за вътрешно тяло 600х100 мм предна и задна част RAL 9005 | **2 бр.** |
|  | Покривен елемент 600х1200мм за студен/топъл коридор | **1 бр.** |
|  | Вентилирана бленда за цокъл 600х100 мм, | **2 бр.** |
|  | Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 110x400x3050 St FS цвят цинк | **65 м.** |
|  | Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 400x3000 St FS цвят цинк | **9 м.** |
|  | Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак с въртящо се ключе за кабелна скара /стълба 400x3000 St FS цвят цинк | **24 м.** |
|  | Доставка и монтаж на кабелна плътна скара - Кабелна скара плътна, с вграден съединител 60x200x3050 St FS цвят цинк | **33 м.** |
|  | Доставка и монтаж на капак за кабелна плътна скара - Капак рифелова ламарина за скари за стъпване 200x3000 St FS цвят цинк | **18 м.** |
|  | Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с два отвора - Хоризонтална конзола с 2 монтажни отвора B610mm St FT цвят цинк | **18 бр.** |
|  | Доставка и монтаж на хоризонтална конзола с един отвор - Хоризонтална конзола със заварена планка B410mm St G цвят цинк | **10 бр.** |
|  | Доставка и монтаж на носещ профил - U-профил тристранно перфориран 50x50x3000 St FT цвят цинк | **15 бр.** |
|  | Доставка и монтаж на носеща пета - Таванна планка за профил US 5 140x75x104 St FT цвят цинк | **9 бр.** |
|  | Доставка и монтаж на подскарен носач - Дистанциращ профил B400mm St FS цвят цинк | **6 бр.** |
|  | Доставка и монтаж на фиксиращи материали (болтове, анкери, гайки и други) | **1 бр.** |
|  | Монтаж и пускане в експлоатация на прецизна климатизация. | **1 бр.** |

**Обща цена за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя прецизна климатизация в размер на ………..…………….. (словом:………….…..) лева без ДДС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОРТАТИВНИ КЛИМАТИЗАТОРИ** | | |
|  | Портативни климатизатори | **2 бр.** |

**Обща цена за доставка на 2 (два) броя портативни климатизатори в размер на ………..…………….. (словом:………….…..) лева без ДДС**

2. Декларираме, че в предложената цена са включени всички разходи за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата, включени в Техническото задание на Възложителя - Приложение № 1 и представеното от нас Техническо предложение.

3. Начин на плащане: извършва се по банков път, както следва:

3.1. В срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на доставката, монтажа и пускането в експлоатация на прецизна климатизация, без възражения и забележки от Възложителя и представена фактура.

3.2. В срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на доставката на портативни климатици, без възражения и забележки от Възложителя и представена фактура.

**ПОДПИС**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

***Забележка:*** *Ценовото предложение се представя в електронен вид във формат .pdf, подписано с квалифициран електронен подпис.*