ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за строително-ремонтни работи в сградите на „Информационно обслужване“ АД в Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Разград, Сливен, Смолян и Търговище с 12 (дванадесет) обособени позиции

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Бургас:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка | м2 | 30,00 |
| 2 | Разкъртване на асфалтова настилка | м2 | 15,00 |
| 3 | Разваляне на трошена каменна настилка | м2 | 15,00 |
| 4 | Изкоп на земни почви - ръчно | м3 | 6,00 |
| 5 | Изкоп на земни почви - механизирано | мсм | 2,00 |
| 6 | Натоварване и превоз на отпадъци и излишни земни почви | м3 | 20,00 |
| 7 | Полагане на PVC тръби ф 200 мм | л.м | 15,00 |
| 8 | Направа на РШ Ф 300 PVC | бр | 1,00 |
| 9 | Направа отвор в бетон 30/30 | бр | 1,00 |
| 10 | Заустване на съществуващ канал | бр. | 1,00 |
| 11 | Доставка на пясък и засипване | м3 | 25,00 |
| 12 | Възстановяване на трошенокаменна настилка | м2 | 15,00 |
| 13 | Възстановяване на асфалтова настилка с плътна смес 6 см. | м2 | 15,00 |
| 14 | Двукратно напръскване с битумна емулсия | м2 | 30,00 |
| 15 | Възстановяване на асфалтова настилка с плътна смес 4 см. | м3 | 15,00 |

1.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 35 (тридесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

1.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 6452 лв. (шест хиляди, четиристотин петдесет и два лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 1, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Велико Търново:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Частичен ремонт на хидроизолация АПП с посипка 4 кг./кв.м. | кв.м. | 105,00 |
| 2 | Битумен грунд | кв.м | 40,00 |
| 4 | Циментова замазка | кв.м | 20,00 |
|  | Възстановяване фасадни плочи по алпийски способ | кв.м | 15,00 |

2.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

2.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 2709 лв. (две хиляди, седемстотин и девет лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 2, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Враца:

Обект 1:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изтегляне на нов захранващ проводник от ГРТ до РТ 1 | бр | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на ел. табло | бр | 1,00 |
| 3 | Окабеляване на ел. табло | бр | 1,00 |
| 4 | Прозвъняване на съществуващата ел. мрежа | бр | 1,00 |
| 5 | ПВВ -МБ1 3х1,5 /осветление/ | м | 50,00 |
| 6 | ПВВ -МБ1 3х2,5 /контакти/ | м | 70,00 |
| 7 | Захранващ кабел от ГРТ до РТ 1 СВТ 3х 10 кв.м. | м | 50,00 |
| 8 | Кабелен канал 40/40 | м | 40,00 |
| 9 | Кабелен канал 15/10 | м | 40,00 |
| 10 | Кабелен канал 25/16 | м | 40,00 |
| 11 | Полагане на кабелен канал | м | 60,00 |
| 12 | Полагане на кабел в кабелен канал | м | 120,00 |
| 13 | Монтаж на контакт | бр | 20,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на кутия | бр | 10,00 |
| 15 | Кутия | бр | 20,00 |
| 16 | Доставка на контакт - открит | бр | 20,00 |
| 17 | монтаж на предпазител 10 А | бр | 10,00 |
| 18 | монтаж на предпазител 20 А | бр | 10,00 |
| 19 | монтаж на предпазител 50 А | бр | 1,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на електромер | бр | 1,00 |

Обект 2:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почистване на стара битумна хидроизолация на покрива | кв.м. | 120 |
| 2 | Демонтаж на стари чугунени воронки | бр. | 6 |
| 3 | Полагане на битомен грунд | кв.м. | 120 |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC воронка за отводняване на покрива | бр. | 6 |
| 5 | Полагане на АПП модифицирана битумна мембрана - 1 слой 3 кг/м2 на газопламъчно заваряване | кв.м. | 120 |
| 6 | Полагане на АПП модифицирана битумна мембрана с минерална посипка - 2 слой 4 кг/м2 на газопламъчно заваряване | кв.м. | 120 |
| 7 | Превоз на строителни отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 6 |

3.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за Обект 1 и не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за Обект 2.

3.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 1513 лв. (хиляда, петстотин и тринадесет лева) без ДДС за Обект 1 и 2922 (две хиляди, деветстотин двадесет и два лева) без ДДС за Обект 2. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 3, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Добрич:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация и почистване на основата | кв.м. | 1 023,00 |
| 2 | Изкърпване на покривни язви | кв.м. | 200,00 |
| 3 | Грундиране на основата | кв.м. | 1 023,00 |
| 4 | Полагане на нова хидроизолация | кв.м. | 1 023,00 |
| 5 | Отстраняване на падаща мазилка - пространство м-у двата покрива | кв.м. | 12,00 |
| 6 | Полагане на мазилка | кв.м. | 12,00 |
| 7 | Циментова шпакловка | кв.м. | 12,00 |
| 8 | Боядисване - фасаген | кв.м. | 12,00 |
| 9 | Почистване на воронки | бр. | 6,00 |

4.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

4.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 16 791 лв. (шестнадесет хиляди, седемстотин деветдесет и един лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 4, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Кюстендил:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация | М2 | 1 031,00 |
| 2 | Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове | М2 | 163,00 |
| 3 | Демонтаж на воронки | БР | 6,00 |
| 4 | Полагане на битумен грунд | М2 | 1 031,00 |
| 5 | Полагане на АПП модифицирана битумна мембрана - 1 слой 3 кг/м2 на газопламъчно лепене | М2 | 1 031,00 |
| 6 | Полагане на АПП модифицирана битумна мембрана с минерална посипка - 2 слой -4 кг/м2 на газопламъчно лепене | М2 | 1 031,00 |
| 7 | Ревизиране на обшивка от поцинкована ламарина по покривни бордове | М2 | 163,00 |
| 8 | Монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по покривни бордове | М2 | 163,00 |
| 9 | Направа на нови воронки | БР | 6,00 |
| 10 | Изнасяне на строителни отпадъци | М3 | 10,00 |

5.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

5.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 33 141 лв. (тридесет и три хиляди, сто четиридесет и един лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 5, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Ловеч:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж съществуваща изолация и очукване на повредена замазка | м2 | 136,00 |
| 2 | Доставка и полагане частична замазка до 10 см. За отвеждане на водата към водостоците. | м2 | 136,00 |
| 3 | Хидроизолация мазана еластична | м2 | 1 000,00 |
| 4 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м.л | 130,60 |
| 5 | Доставка и монтаж обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм при ремонт | м.л | 130,60 |

6.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

6.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 15 678 лв. (петнадесет хиляди, шестстотин седемдесет и осем лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 6, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Монтана:

Обект 1:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Почистване на стара битумна хидроизолация на покрива | кв.м. | 70,00 |
| 2 | Тенекеджийски работи, обшиване на борд с поцинкована ламарина, с дължина 12 м х 0,55 м | кв.м. | 7,00 |
| 3 | Монтаж(полагане) на нова битумна хидроизолация на покрива | кв.м. | 70,00 |
| 4 | Изработка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина с L 12 м | м. | 12,00 |
| 5 | Шпакловка стени помещение | кв.м. | 30,00 |
| 6 | Боядисване с латекс стени помещение | кв.м. | 30,00 |

Обект 2:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изработка на носеща конструкция (рамка) на входна козирка с размери 5,20 м х 3,00 м от AL | кв.м. | 15,60 |
| 2 | Доставка и монтиране (полагане) на поликарбонатни плоскости върху носещата конструкция | кв.м. |  |
| 3 | Поликарбонатни плоскости | кв.м. | 18,00 |
| 4 | Монтаж на изработената входна козирка |  |  |

7.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за Обект 1 и не повече от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за Обект 2.

7.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 1706 лв. (хиляда, седемстотин и шест лева) без ДДС за Обект 1 и 1168 (хиляда, сто шестдесет и осем лева) без ДДС за Обект 2. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 7, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Перник:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка на основата - почистване на филц, паднала мазилка сваляне на ламаринена обшивка и демонтаж на компроментирана хидроизолация | м2 | 482,50 |
| 2 | Сваляне на мазилка | м3 | 7,00 |
| 3 | Сваляне и извозване на строителни отпадъци | м3 | 7,00 |
| 4 | Полагане битумен грунд | м2 | 482,50 |
| 5 | Полагане на хидроизолация 1 пласт на газопламъчно лепене 4 кг/м2 | м2 | 482,50 |
| 6 | Полагане на хидроизолация 2 пласт на газопламъчно лепене 4,5 кг/м2 | м2 | 482,50 |

8.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

8.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 14 398 лв. (четиринадесет хиляди, триста деветдесет и осем лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 8, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

9. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Разград:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Натоварване и пренос на ръчни колички на каменни фракции | м3 | 3,00 |
| 2 | Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове | м2 | 70,49 |
| 3 | Смъкване на фракции от покрив | м3 | 3,00 |
| 4 | Превоз на строителни отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 1,00 |
| 5 | Такса депониране на строителни отпадъци | м3 | 3,00 |
| 6 | Полагане на АПП модифицирана битумна мембрана - 1 слой 3 кг/м2 на газопламъчно лепене | м2 | 383,15 |
| 7 | Полагане на АПП модифицирана битумна мембрана с минерална посипка - 2 слой -4 кг/м2 на газопламъчно лепене | М2 | 383,15 |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC мембрана Рувимат по бордове | м | 85,20 |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC воронка за отводняване на покрива | бр. | 4,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на PVC отдушник | бр. | 2,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на щорц от поцинкована ламарина | м | 68,40 |
| 12 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по бордове | м2 | 52,50 |
| 13 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по калкан и под прозорци | м | 18,80 |

9.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

9.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 12 250 лв. (дванадесет хиляди, двеста и петдесет лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 9, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

10. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Сливен:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж на теракот - под | М2 | 18 |
| 2 | Демонтаж и монтаж на фаянс - стени | М2 | 35 |
| 3 | Демонтаж и монтаж на врати 70/200 см - алуминиеви с ПВЦ Пълнеж | БР. | 5 |
| 4 | Демонтаж и монтаж на врата 90/200 см - алуминиева с ПДЧ Пълнеж | БР. | 1 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на ПВЦ прозорци 60/90 см + комарници (отваряеми) | БР. | 3 |
| 6 | Демонтаж и монтаж на ПВЦ прозорец 80/180 см | БР. | 1 |
| 7 | Демонтаж тоалетни казанчета | БР. | 2 |
| 8 | Монтаж моноблок | БР. | 2 |
| 9 | Демонтаж и монтаж мивки | БР. | 2 |
| 10 | Боядисване с латекс стени и тавани WC | М2 | 50 |
| 11 | Реконструкция на ВИК мрежа | Л.М. | 20 |
| 12 | Демонтаж и монтаж осветителни тела | БР. | 6 |
| 13 | Огледала 60/50 СМ | БР. | 2 |
| 14 | Боядисване с латекс стени и тавани - Коридор Партер | М2 | 116 |
| 15 | Демонтаж и монтаж на ПВЦ прозорец 315/180 см + комарник (отваряем) стая PKI | БР. | 1 |

10.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

10.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 7699 лв. (седем хиляди, шестстотин деветдесет и девет лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 10, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

11. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Смолян:

Обект 1:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хидроизолация партерни помещения | кв. | 35 |
| 2 | Варова мазилка | кв. | 50 |
| 3 | Укрепителни заварки | час | 10 |
| 4 | Покривно щурцова ламарина под прозорец | кв. | 30 |
| 5 | Покривна боя върху ламарината Три в едно марка | бр. | 5 |
| 6 | Заздравяване на дървени и метални конструкции ламперия | кв.м | 42 |
| 7 | Доставка на ламарина за Козирки монтаж и закрепване | кв. | 21 |
| 8 | Демонтаж на фаянс и санитарно оборудване. | кв | 80 |
| 9 | Вик инсталация подмяна | м | 60 |
| 10 | Варова мазилка | кв | 60 |
| 11 | Доставка и монтаж на фаянс | кв | 80 |
| 12 | Доставка и монтаж на теракота | кв | 20 |
| 13 | Моно блок | бр. | 4 |
| 14 | Мивка | бр. | 4 |
| 15 | Батерия | бр. | 4 |
| 16 | Боядисване - частично с материали | кв | 350 |
| 17 | Шпакловки по различните етажи | кв | 50 |
| 18 | Дограмата на етажните прозорци на 5 етажа | кв | 30 |
| 19 | Производство, доставка и монтаж на Ал. дограма преградни врати за 4-те етажа | м3 | 21 |
| 20 | Довършителни работи | м3 | 8 |

Обект 2:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Камери 6 х 75.00= 540.00 | бр | 6 |
| 2 | DVD - 8 канален - 480.00 | бр | 1 |
| 3 | Кабел за окабеляване 110 х 1.60 = 176.00 | м | 110 |
| 4 | Монтаж и съпътстващи разходи цялостно - 168.00 лева | бр | 1 |
| 5 | Монитор - до 540.00 лева | бр | 1 |
| 6 | Пожаро известяване средно на пет етажна сграда . | бр | 5 |

11.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за Обект 1 и не повече от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за Обект 2.

11.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 20 150 лв. (двадесет хиляди, сто и петдесет лева) без ДДС за Обект 1 и 3008 лв. (три хиляди и осем лева) без ДДС за Обект 2. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 11, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.

12. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 – Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) в „Информационно обслужване“ АД в гр. Търговище:

| No. | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт воронка ф110, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1 |
| 2 | Изкърпване на хидроизолация, включително всички свързани с това разходи | кв. м. | 4 |
| 3 | Подлепване разлепени фуги на хидроизолация, включително всички свързани с това разходи | м. | 240 |
| 4 | Полагане на хидроизолация с посипка, включително всички свързани с това разходи | кв. м. | 30 |
| 5 | Направа мазилка за изкърпване, включително всички свързани с това разходи | кв. м. | 10 |
| 6 | Доставка и полагане на обшивка /пола/ от поцинкована ламарина на едно огъване | м. | 20 |
| 7 | Доставка и полагане на шапка за комин 1.5/1.5 | кв. м. | 3 |

12.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР – не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

12.2. ОБЩА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА – 2012 лв. (две хиляди и дванадесет лева) без ДДС. Общата пределна цена е крайна и включва изпълнението на всички СРР по т. 12, както и разходи за допълнително възникнали непредвидени СРР.