Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

доставка и монтаж на топлоизолация в сградата на „Информационно обслужване“ АД, находяща се на ул. „Л. Станчев“ №13, хидроизолация на покривите в сградите на „Информационно обслужване“ АД, находящи се в гр. София, на ул. „Л. Станчев“ №13, гр. Хасково и гр. Монтана

| 1. Количествена спецификация - Хидроизолация в сградата, находяща се в гр. София, ул. "Л. Станчев" №13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажни работи |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 520,0 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ | м2 | 70,0 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВОРОНКИ | бр. | 4,0 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60,0 |
|  | Монтажни работи |  |  |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД | м2 | 520,0 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА АРР МОДИФИЦИРАНА БИТУМНА МЕММБРАНА - 1 СЛОЙ /3,5 кг на м2/ | м2 | 520,0 |
| 7 | ПОЛАГАНЕ НА АРР МОДИФИЦИРАНА БИТУМНА МЕММБРАНА С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА - 2 СЛОЙ 4 кг на м2 | м2 | 520,0 |
| 8 | МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ | м2 | 70,0 |
| 9 | НАПРАВА НА НОВИ ВОРОНКИ | бр. | 4,0 |
| 10 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60,0 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАГРЕВАТЕЛИ | бр. | 4,0 |
| 12 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 12,0 |
| 2. Количествена спецификация - Хидроизолация в сградата, находяща се в гр. Хасково, бул. "България" №152 |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ниска част |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ НА ВОРОНКИ | бр. | 10,0 |
|  | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 841,0 |
|  | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ | м2 | 88,0 |
|  | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОНИ-ЧАСТИЧНО | м2 | 400,0 |
|  | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60,0 |
|  | ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД | м2 | 841,0 |
|  | ПОЛАГАНЕ НА АРР МОДИФИЦИРАНА БИТУМНА МЕММБРАНА С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА - 2 СЛОЙ 4 кг на м2 | м2 | 841,0 |
|  | МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ | м2 | 88,0 |
|  | НАПРАВА НА НОВИ ВОРОНКИ | бр. | 10,0 |
|  | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60,0 |
|  | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 12,0 |
|  | Висока част |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 464 |
|  | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ | м2 | 88 |
|  | ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД | м2 | 464 |
|  | ПОЛАГАНЕ НА АРР МОДИФИЦИРАНА БИТУМНА МЕММБРАНА С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА - 2 СЛОЙ 4 кг на м2 | м2 | 464 |
|  | МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ | м2 | 88 |
|  | ДЕМОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1 |
|  | МОНТАЖ НА НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1 |
| 3. Количествена спецификация - Хидроизолация в сградата, находяща се в гр. Монтана, ул. "Никола Вапцаров" №2 |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | кв.м. | 1031,00 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ | кв.м. | 82,20 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВОРОНКИ | бр. | 4,00 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД | кв.м. | 1031,00 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА АПП МОДИФИЦИРАНА БИТУМНА МЕМБРАНА - 1 СЛОЙ 3 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЛЕПЕНЕ | кв.м. | 1031,00 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА АПП МОДИФИЦИРАНА БИТУМНА МЕМБРАНА С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА - 2 СЛОЙ -4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЛЕПЕНЕ | кв.м. | 1031,00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ | кв.м. | 82,20 |
| 8 | НАПРАВА НА НОВИ ВОРОНКИ | кв.м. | 4,00 |
| 9 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | куб.м. | 10,00 |
| 4. Количествена спецификация - Топлоизолация в сградата, находяща се в гр. София, ул. "Л. Станчев" №13 |  |  |  |
| ниско тяло |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | демонтажни работи |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 6 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60 |
| 4 | СВАЛЯНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА /отстраняване на ронливи очастъци/ | м2 | 350 |
|  | топлоизолационна система |  |  |
| 5 | МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С EPS СТИРОПОР 5 СМ./с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа, дюбели, грунд, ръбохранители и минерална мазилка/ | м2 | 792 |
| 6 | НАПРАВА НА ЦОКЪЛ ДО КОТА +1.00 с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа и поставяне на гранитогрес/ | м2 | 124 |
|  | монтажни работи |  |  |
| 7 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 6 |
| 8 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 110 | М | 60 |
| 9 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 30 |
| 5. Количествена спецификация – Топлоизолация в сградата, находяща се в гр. София, ул. "Л. Станчев" №13 |  |  |  |
| високо тяло |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | демонтажни работи |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ПО ФАСАДА | бр. | 42 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 4 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 70 |
| 4 | СВАЛЯНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА /отстраняване на ронливи очастъци/ | м2 | 452 |
|  | топлоизолационна система |  |  |
| 5 | МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С EPS СТИРОПОР 5 СМ./с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа, дюбели, грунд, ръбохранители и минерална мазилка/ | м2 | 880 |
| 6 | НАПРАВА НА ЦОКЪЛ ДО КОТА +1.00 с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа и поставяне на гранитогрес/ | м2 | 124 |
|  | монтажни работи |  |  |
| 7 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 4 |
| 8 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 110 | М | 70 |
| 9 | МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ | бр. | 42 |
| 10 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 30 |

1. Всички допълнително възникнали СМР се възлагат след подписване на констативен протокол и се остойностяват допълнително;

2. Строително-монтажните работи се отчитат периодично.

3. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор.