Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

доставка и монтаж на топлоизолация на фасадата и хидроизолация на покрив на сградата на „Информационно обслужване“ АД, находяща се на ул. „Лъчезар Станчев“ №13 с 2 (две) обособени позиции.

Обособена позиция № 1 - Количествена спецификация - Хидроизолация в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Л. Станчев“ №13

| № | Наименование | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажни работи |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 520,0 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ | м2 | 70,0 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА КАЗАНЧЕТА | бр. | 4,0 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60,0 |
|  | Монтажни работи |  |  |
| 5 | ПОЛАГАНЕ НА ГРУНД | м2 | 520,0 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА OSB ПРОФИЛИ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ | м2 | 200,0 |
| 7 | ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 1 СЛОЙ | м2 | 520,0 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОSВ ПРОФИЛИ ПО БОРДА /покриваща топлоизолация/ | м2 | 70,0 |
| 9 | МОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ | м2 | 70,0 |
| 10 | ДОСТАВКА НАПРАВА И МОНТАЖ НА НОВИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 4,0 |
| 11 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60,0 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАГРЕВАТЕЛИ | бр. | 4,0 |
| 13 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 12,0 |
| Обособена позиция № 2 - Количествена спецификация - Топлоизолация в сградата, находяща се в гр.София, ул. „Л. Станчев“ №13 |  |  |  |
| Ниско тяло |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | демонтажни работи |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ПО ФАСАДА | бр. | 31 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 6 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60 |
| 4 | СВАЛЯНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА /отстраняване на ронливи очастъци/ | м2 | 350 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ | м | 260 |
|  | топлоизолационна система |  |  |
| 6 | МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С EPS СТИРОПОР 5 СМ./с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа, дюбели, грунд и минерална мазилка – цвят светло син/ | м2 | 880 |
| 7 | ЗАКРЕПВАНЕ НА РЪБОХРАНИТЕЛИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ОБРЪЩАНЕ | м | 339 |
| 8 | МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ | м | 260 |
| 9 | НАПРАВА НА ЦОКЪЛ ДО КОТА +1.00 с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа и поставяне на гранитогрес/ | м2 | 132 |
|  | монтажни работи |  |  |
| 10 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 6 |
| 11 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 110 | м | 60 |
| 12 | МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ | м. | 260 |
| 13 | МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ | бр. | 31 |
| 14 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 30 |
| Високо тяло |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | демонтажни работи |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ПО ФАСАДА | бр. | 42 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 4 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 70 |
| 4 | СВАЛЯНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА /отстраняване на ронливи очастъци/ | м2 | 452 |
|  | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ | м | 320 |
|  | топлоизолационна система |  |  |
| 5 | МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С EPS СТИРОПОР 5 СМ./с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа, дюбели, грунд и минерална мазилка – цвят светло син/ | м2 | 850 |
| 6 | ЗАКРЕПВАНЕ НА РЪБОХРАНИТЕЛИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ОБРЪЩАНЕ | м | 480 |
| 7 | МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ | м | 320 |
| 9 | НАПРАВА НА ЦОКЪЛ ДО КОТА +1.00 с две ръце шпакловка, с поставяне на мрежа и поставяне на гранитогрес/ | м2 | 124 |
|  | монтажни работи |  |  |
| 10 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА | бр. | 4 |
| 11 | МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 110 | М | 70 |
| 12 | МОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПРОЗОРЪЧНИ ПЕРВАЗИ | м | 320 |
| 13 | МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ | бр. | 42 |
| 14 | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 30 |

1.Всички допълнително възникнали СМР се възлагат след подписване на констативен протокол и се остойностяват допълнително.

2.Строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19.

3. Монтажът на водосточните казанчета, воронки и водосточните тръби по обособена позиция № 2, следва да се извърши след изграждане на топлоизолацията.