**Приложение № 2**

|  |
| --- |
| **Количествена и техническа спецификация по обособена позиция 2** |
| **за строително ремонтни дейности** |
| **ОБЕКТ: Информационно обслужване АД** |
| **Местонахождение: гр. София, ул.Панайот Волов 2** |
| **ЗАЛА ЗА ОТДИХ** |
| **1. Къртене, демонтаж, изнасяне и извозване** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 24 |
| 2 | Демонтаж на под | кв.м. | 100 |
| 3 | Изнасяне на под до контейнер/камион | кв.м. | 100 |
| 4 | Демонтаж на ратстерен таван | кв.м. | 142 |
| 5 | Изнасяне на таван до контейнер/камион | кв.м. | 142 |
| 6 | Демонтаж на предстенна обшивка | кв.м. | 152 |
| 7 | Изнасяне на предстенна обшивка до контейнер/камион | кв.м. | 152 |
| 8 | Извозване на отпадъци до депо | бр | 10 |
| 9 | Демонтаж на стара ел.инсталация | бр | 1 |
| 10 | Демонтаж на старо ел.табло | бр | 1 |
| 11 | Демонтаж на врата | бр | 1 |
| **2. Отопление и вентилация** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Рекуперативнa вентилационна камера със смесителна секция,-2000м3/ч с двустепенна рекуперация с вградени пластинчат топлообменник „въздух/въздух” комплект с табло за управление | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинковане ламарина комплект с изолация от минерална вата | к-т | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на укрепваща контструкция за въздуховодна мрежа | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на четирипътна таванна решетка 600/600 компелт с присъединителна кутия с вкл. 1,5 мека връзка за присъединяване | бр | 12 |
| 5 | Доставка и монтаж на четрипътна таванна касета 12 000 BTU комплект с декоративен панел и дистанционно за управление | бр | 6 |
| 6 | Доставка и монтаж на медна тръба готовоизолиране комплкт с комуникационен кабел и предпазна бандажна лента | к-т | 1 |
| 7 | Изграждане на кондензна линия с PVC тръба ф 32( комп с фитинги водни затвори | к-т | 1 |
| 8 | Метална конструкция за укрепване на вентилационна камера | бр | 1 |
| 9 | Пуск и наладка на вентилационата инсталация | бр | 1 |
| **3. Електро услуги** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Доставка на кабел 3х1,5(осветление) | л.м. | 250 |
|   | Доставка на кабел 3х2,5 | л.м. | 200 |
|   | Доставка на кабел 3х4,0 | л.м. | 50 |
| 2 | Доставка на табло | бр | 1 |
| 3 | Доставка на оборудване за ел.табло | бр | 1 |
| 4 | Полагане на кабел | л.м. | 500 |
| 5 | Изкопаване и фиксиране на конзоли | бр | 30 |
| 6 | Направа на ел. връзки | бр | 60 |
| 7 | Доставка на осветителни тела | бр | 30 |
| 8 | Монтаж на осветителни тела | бр | 30 |
| 9 | Доставка на ключове и контакти | бр | 30 |
| 10 | Монтаж на ключове и контакти | бр | 30 |
|   |
| **4. Сухо строителство** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Изграждане на гипскартон-предстенна обшивка с конструкция (един слой) - стени | кв.м. | 155 |
| 2 | Монтаж на вата-предстенно | кв.м. | 155 |
| 3 | Доставка на растерен таван Амстронг 60/120 см. | кв.м. | 142 |
| 4 | Монтаж на растерен таван Амстронг | кв.м. | 142 |
|   |
| **5. Шпакловки и замазки** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Фина шпакловка по стени (две ръце, преди боя) | кв.м. | 155 |
| 2 | Саморазливна замазка на под | кв.м. | 100 |
|   |
| **6. Боя, тапети, декоративни мазилки** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Грундиране на стени преди боя | кв.м. | 155 |
| 2 | Боядисване на стени - бяло | кв.м. | 155 |
| 3 | Боя  | кв.м. | 155 |
|   |
| **7. Подова настилка** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Вариант 1: Винилова настилка (доставка и монтаж) | кв.м. | 100 |
| 2 | Вариант 2: Подова боя за индустриални помещения - цвят сив (доставка и монтаж) | кв.м. | 100 |
|   |
| **8. Други** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиева врата - 200/150 см.  | бр | 1 |
|   |  |  |   |
| **II. ТОАЛЕТНА И БАНЯ** |
| **1. Къртене, демонтаж, изнасяне и извозване** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 5 |
| 2 | Демонтаж на под - теракот | кв.м. | 13 |
| 3 | Демонтаж на стени - фаянс | кв.м. | 55 |
| 4 | Демонтаж на ратстерен таван | кв.м. | 13,4 |
| 5 | Демонтаж на санитария | бр | 1 |
| 6 | Къртене на тухлена зидария | куб.м. | 1,3 |
| 7 | Демонтаж на врати | бр | 4 |
| 8 | Изнасяне на отпадъци до контейнер/камион | чувал | 250 |
| 9 | Извозване на отпадъци до депо | бр | 3 |
|   |
| **2. Сухо строителство** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Доставка на растерен таван Амстронг | кв.м. | 13,4 |
| 2 | Монтаж на растерен таван Амстронг | кв.м. | 13,4 |
|   |
| **3. Шпакловки и замазки** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Изравнителна замазка | кв.м. | 13 |
| 2 | Грунд преди шпакловка | кв.м. | 33 |
| 3 | Фина шпакловка по стени (две ръце, преди боя) над плочки | кв.м. | 33 |
|   |
| **2. Боя, тапети, декоративни мазилки** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Грундиране на стени преди боя над плочки | кв.м. | 33 |
| 2 | Боядисване на стени  | кв.м. | 33 |
| 3 | Боя  | кв.м. | 33 |
|   |
| **2. Фаянс и теракота** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Полагане на фаянс, теракот стандартно редене до 60 см. | кв.м. | 70 |
| 2 | Покупка на плочки | кв.м. | 75 |
|   |
| **2. Други** |
| № | Наименование на работите | Мярка | Кол. |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиева врата - 200/70 см.  | бр | 4 |
| 2 | Корекция ВиК | бр | 1 |
| 3 | Корекция ел.инсталация | бр | 1 |
| 4 | Доставка на структура за вграждане и тоалетна чиния | бр | 2 |
| 5 | Доставка на душ за вграждане | бр | 1 |
| 6 | Доставка на лентов сифон 850 мм. | бр | 1 |
| 7 | Доставка на стъклен параван | бр | 1 |
| 8 | Доставка на огледало | бр | 1 |
| 9 | Доставка на мивка - двойна | бр | 1 |
| 10 | Доставка на батеря | бр | 2 |
| 11 | Доставка на осветителни тела | бр | 8 |
| 12 | Доставка на вентилатор | бр | 1 |
| 15 | Монтажи: |   |   |
|   |  - структура за вграждане | бр | 2 |
|   |  - конзолна тоалетна чиния | бр | 2 |
|   |  - душ за вграждане | бр | 1 |
|   |  - лентов сифон | бр | 1 |
|   |  - рогов сифон | бр | 3 |
|   |  - мивка | бр | 1 |
|   |  - батерия | бр | 2 |
|   |  - осветителни тела | бр | 8 |
|   |  - вентилатор | бр | 1 |